ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(оборудование, запасные части, МТР)

Для проведения регламентированной конкурентной процедуры для  заключения договора на поставку запчастей к масляным выключателям  для нужд АО «Чеченэнерго».

- Рекомендуемые производители  - нет;

- Спецификация

| № п/п | Наименование продукции |  | Ед. изм. | Кол-во | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Пункт унифицированного перечня наименований объектов основных средств | Наименование в соответствии с унифицированным перечнем наименований объектов основных средств |
|  | Запчасти к выключателю ВМТ-110 | Камера 5СЯ. 740.070 | шт. | 3 |  |  |
|  | Запчасти к выключателю ВТ-35 | Камера дугогасит ВИЕЦ 686 422.01 | шт. | 9 |  |  |
|  | Запчасти к выключателю ВТ-35 | Контакт подвижный ВИЕЦ 685. 174.002 | шт. | 3 |  |  |
|  | Запчасти к выключателю ВТ-35 | Контакт неподвижный ВИЕЦ 685. 174. 001 | шт. | 12 |  |  |
|  | Запчасти к выключателю С-35 | Камера дугогасит 5БП. 740.169 | шт. | 7 |  |  |
|  | Запчасти к выключателю С-35 | Контакт неподвижный 5БП. 551. 726 | шт. | 12 |  |  |
|  | Запчасти к выключателю С-35 | Контакт подвижный 5БП. 551.727 | шт. | 2 |  |  |
|  | Запчасти к выключателю С-35 | Тяга изоляционная | шт. | 6 |  |  |

3.	Общие требования

3.1.	Для обеспечения надежного и эффективного функционирования электросетевого комплекса группы компаний Россети, технические характеристики продукции, указанные в настоящем техническом задании, определены в соответствии с требованиями Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/).

3.2.  В составе заявки участнику необходимо приложить сертификаты соответствия, подтверждающие заявленные характеристики предлагаемой к поставке продукции.

3.3	Требования по соответствию продукции определенным стандартам: продукция должна соответствовать  – ГОСТ ( ам ) установленным заводами производителями;

3.4	Начальная (предельная) стоимость поставки (с учетом стоимости тары, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, затрат на транспортировку, скидок, предлагаемых поставщиком): 493 390 руб., 00 копеек с НДС.

3.5	Поставщик должен иметь опыт работы в соответствующей сфере деятельности не менее 1 года.

3.6	Поставщик обязан представить оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающие наличие у него правомочий от производителей предлагаемого им оборудования и материалов на предложение в рамках настоящей конкурсной  процедуры этого оборудования  материалов, если поставщик не является производителем предлагаемого оборудования и материалов;

3.7	Маркировка должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте и соответствовать требованиям ГОСТ.

3.8	Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Требования к дате изготовления продукции – не ранее 2017 г

4.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения

4.1	Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

5.	Сроки поставки

5.1	Поставка продукции должна быть выполнена в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора;

6.	Правила приемки продукции

6.1	Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями заказчика при получении оборудования на склад. По результатам входного контроля оформляется акт, утверждаемый техническим руководителем предприятия, на склад которого приходуется продукция.

6.2	В случае выявления дефектов в поставляемой продукции поставщик обязан за свой счет в течение 10 (десяти) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества.

7.	Условия оплаты

7.1	Оплата за поставленную продукцию производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки, подтвержденной счет-фактурой и товарной накладной, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика;

8.	Требования к транспортировке

8.1	Транспортировка поставляемой продукции производится за счет поставщика железной дорогой или автотранспортом по адресу: АО "Чеченэнерго", код 5555, 360000, 
г. Грозный Старопромысловское шоссе, 6;

Начальник ЦСТЭ и ОР

АО «Чеченэнерго»                                                      _____________________  Тазбиев Х.А.

(подпись)

Приложение 1

с ценами за единицу к техническому заданию

| № | Попозиционное наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота |  | Цена каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Запчасти к выключателю ВМТ-110 | Камера 5СЯ. 740.070 | 6 740,00 |
| 2. | Запчасти к выключателю ВТ-35 | Камера дугогасит ВИЕЦ 686 422.01 | 19 741,00 |
| 3. | Запчасти к выключателю ВТ-35 | Контакт подвижный ВИЕЦ 685. 174.002 | 2 834,00 |
| 4. | Запчасти к выключателю ВТ-35 | Контакт неподвижный ВИЕЦ 685. 174. 001 | 2 598,00 |
| 5. | Запчасти к выключателю С-35 | Камера дугогасит 5БП. 740.169 | 22 433,00 |
| 6. | Запчасти к выключателю С-35 | Контакт неподвижный 5БП. 551. 726 | 3 566,00 |
| 7. | Запчасти к выключателю С-35 | Контакт подвижный 5БП. 551.727 | 7 000,00 |
| 8. | Запчасти к выключателю С-35 | Тяга изоляционная | 7 000,00 |

Данные значения приводятся исключительно для расчета соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами.