ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения открытого запрос котировок на право заключения рамочного договора на поставку бытовой техники для нужд АО «Чеченэнерго» на 2019г.

- Спецификация:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Средняя потребность на 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер настенный ZANUSSI ZACS-12 HPR/A15/N1 | - Тип:настенная сплит-система - Дополнительные режимы: - режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей - Максимальная длина коммуникаций: - 15 м - Основные режимы: - охлаждение / обогрев - Максимальный воздушный поток: - 9.33 куб. м/мин - Мощность в режиме охлаждения: - 3550 Вт - Мощность в режиме обогрева: - 3650 Вт - Потребляемая мощность при обогреве:1011 Вт - Потребляемая мощность при охлаждении:1106 Вт - Режим приточной вентиляции: нет - Режим осушения: есть - Обслуживаемая площадь: 35 кв. м - Габариты: - Внутреннего блока сплит-системы (ШхВхГ):80х30х19.7 см. - Наружного блока сплит-системы (ШxВxГ):70x50x22.5 см - Вес внутреннего блока:10 кг - Вес внешнего блока:25 кг | шт. | 2 |
| 2 | Кондиционер настенный ZANUSSI ZACS-18 HPR/A15/N1 | Тип: настенная сплит-система Дополнительные режимы: режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей Максимальная длина коммуникаций: 25 м Основные режимы: охлаждение / обогрев Максимальный воздушный поток: 14.167 куб. м/мин Мощность в режиме охлаждения: 5300 Вт Мощность в режиме обогрева: 5450 Вт Потребляемая мощность при обогреве:1509 Вт Потребляемая мощность при охлаждении:1656 Вт Режим приточной вентиляции: нет Режим осушения: есть Обслуживаемая площадь:50 кв. м Габариты: Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ):97x31.5x23.5 см Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ):80.2x53.5x29.8 см Вес внутреннего блока:11 кг Вес внешнего блока:38 кг | шт. | 1 |
| 3 | Кондиционер Gree GWH18AAC-K3NNA2A | Модель:GWH18AAC-K3NNA2A Тип кондиционера: Настенный кондиционер (сплит-система настенного типа) Хладагент (Фреон, Хладон):R410A Срок службы 7 лет Гарантия 3 года Режимы работы охлаждение/обогрев Автоматический режим-Есть Режим осушения воздуха-Есть Производительность Мощность в режиме охлаждения 4.80 кВт Мощность в режиме обогрева 5.00 кВт Расход воздуха (внутренний блок) 650 куб.м/ч Электрические параметры Электропитание, В 220 Потребляемая мощность при охлаждении 1.495 кВт Потребляемая мощность при обогреве 1.500 кВт Рабочий ток (охлаждение)6.8 А Рабочий ток (обогрев) 6.7 А Уровень шума Min уровень шума 31 дБ(А) Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 31/34/38/42 Уровень шума наружного блока, дБ(А) 56 Фильтры Фильтр тонкой очистки- Есть Бактерицидный фильтр-Есть Антиаллергенный фильтр-Есть Деодорирующий фильтр-Есть Энергоэффективность Класс энергоэффективности (охлаждение)A Класс энергоэффективности (обогрев) A Коэффициент EER (охлаждение) 3.21 Коэффициент COP (обогрев) 3.61 Управление Пульт дистанционного управления Есть Таймер включения/выключения Есть Установка (монтаж) Максимальная длина магистрали 25 м Максимальный перепад высот 10 м Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6.35 (1/4) Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12.7 (1/2) Диаметр дренажа 16 мм Внутренний блок Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 849×289×210 Вес внутреннего блока 11.0 кг Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 902×357×279 Вес (в упаковке) 13.0 кг Наружный блок Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм 848×540×320 Вес наружного блока 39.0 кг Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 881×595×363 Вес (в упаковке) 41.5 кг Диапазон рабочих температур Охлаждение от +18°С до +43°С Нагрев от -7°С до +24°С | шт. | 6 |
| 4 | Кондиционер Gree GWH12AAB-K3NNA2A | Модель:GWH12AAB-K3NNA2A Тип кондиционера: Настенный кондиционер (сплит-система настенного типа) Хладагент (Фреон, Хладон):R410A Срок службы 7 лет Гарантия 3 года Режим работы:охлаждение/обогрев Автоматический режим-Есть Режим осушения воздуха-Есть Производительность Мощность в режиме охлаждения 3.25 кВт Мощность в режиме обогрева 3.40 кВт Расход воздуха (внутренний блок) 550 куб.м/ч Электрические параметры Электропитание, В 220 Потребляемая мощность при охлаждении 1.012 кВт Потребляемая мощность при обогреве 0.941 кВт Рабочий ток (охлаждение) 4.3 А Рабочий ток (обогрев) 4.4 А Уровень шума Min уровень шума 33 дБ(А) Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 33/36/39/42 Уровень шума наружного блока, дБ(А) 52 Фильтры Фильтр тонкой очистки-Есть Бактерицидный фильтр-Есть Антиаллергенный фильтр-Есть Деодорирующий фильтр-Есть Энергоэффективность Класс энергоэффективности (охлаждение)A Класс энергоэффективности (обогрев) A Коэффициент EER (охлаждение)3.21 Коэффициент COP (обогрев)3.61 Управление Пульт дистанционного управления Есть Таймер включения/выключения-Есть Установка (монтаж) Максимальная длина магистрали 15 м Максимальный перепад высот 10 м Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6.35 (1/4) Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 12.7 (1/2) Диаметр дренажа 16 мм Внутренний блок Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 773×250×185 Вес внутреннего блока 8.5 кг Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 822×322×255 Вес (в упаковке) 9.5 кг Наружный блок Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм 776×540×320 Вес наружного блока 29.0 кг Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 823×595×358 Вес (в упаковке) 31.5 кг Диапазон рабочих температур Охлаждение от +18°С до +43°С Нагрев от -7°С до +24°С | шт. | 4 |
| 5 | Кондиционер Gree GWH07AAA-K3NNA2A | Модель:GWH07AAA-K3NNA2A Тип кондиционера:Настенный кондиционер (сплит-система настенного типа) Хладагент (Фреон, Хладон):R410A Срок службы 7 лет Гарантия 3 года Режим работы: охлаждение/обогрев Автоматический режим- Есть Режим осушения воздуха -Есть Производительность Мощность в режиме охлаждения 2.25 кВт Мощность в режиме обогрева 2.35 кВт Расход воздуха (внутренний блок) 470 куб.м/ч Электрические параметры Электропитание, В 220 Потребляемая мощность при охлаждении 0.700 кВт Потребляемая мощность при обогреве 0.651 кВт Рабочий ток (охлаждение) 3.5 А Рабочий ток (обогрев) 3.2 А Уровень шума Min уровень шума 26 дБ(А) Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) 26/35/38/40 Уровень шума наружного блока, дБ(А) 49 Фильтры Фильтр тонкой очистки-Есть Бактерицидный фильтр-Есть Антиаллергенный фильтр-Есть Деодорирующий фильтр-Есть Энергоэффективность Класс энергоэффективности (охлаждение)A Класс энергоэффективности (обогрев) A Коэффициент EER (охлаждение)3.21 Коэффициент COP (обогрев) 3.61 Управление Пульт дистанционного управления Есть Таймер включения/выключения-Есть Установка (монтаж) Максимальная длина магистрали15 м Максимальный перепад высот 10 м Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы) 6.35 (1/4) Диаметр газовой трубы, мм (дюймы) 9.52 (3/8) Диаметр дренажа 16 мм Внутренний блок Габариты внутреннего блока (Ш×В×Г), мм 698×250×185 Вес внутреннего блока 7.5 кг Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 745×322×255 Вес (в упаковке) 8.5 кг Наружный блок Габариты наружного блока (Ш×В×Г), мм 720×428×310 Вес наружного блока 22.0 кг Размеры упаковки (Ш×В×Г), мм 768×490×353 Вес (в упаковке) 24.0 кг Диапазон рабочих температур Охлаждение от +18°С до +43°С Нагрев от -7°С до +24°С | шт. | 2 |

Указанные в п.1 марки, модели являются рекомендуемыми, рассматриваются аналоги (эквиваленты), полностью соответствующие требованиям производителя (подтверждается соответствующими письмами от производителя или официального дистрибьютора предлагаемой продукции).

2.	Общие требования

2.1.       Общие требования к электропитанию – 220-240 В переменного тока,         50~60 Гц.

2.2.   Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Требования к дате изготовления продукции - не ранее 2018 г.

2.3.	Начальная (предельная) стоимость поставки (с учетом стоимости тары, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, затрат на транспортировку, скидок,

предлагаемых поставщиком): 499 920 (Четыреста девяносто девять тысяч девятьсот двадцать) руб., 00 копеек (с НДС).

3. Требования по гарантийному сроку эксплуатации и условиям гарантийных   обязательств Поставщика:

- Минимальный гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня ввода в эксплуатацию;

- Условия возврата при поставке некачественного оборудования и материалов– Поставщик обязуется в случае выявления недостатков продукции при его приемке или в течение гарантийного срока, по требованию Покупателя за свой счет заменить или отремонтировать Товар, если недостатки не были вызваны механическими или электрическими повреждениями, а также нарушениями правил эксплуатации соответствующего оборудования, предусмотренных Производителем. В случае если такие недостатки не будут устранены Поставщиком в течение десяти рабочих дней с момента письменного уведомления Поставщика Покупателем, то Поставщик обязан вернуть Покупателю уплаченную им цену продукции в срок не позднее десяти дней с момента предъявления соответствующего требования Покупателем. Расходы на транспортировку продукции при возврате и (или) замене вследствие вышеуказанных недостатков, производятся за счет Поставщика.

4.	Сроки поставки:

4.1	Поставка продукции должна быть выполнена в течение 10 (десяти) календарных  дней с момента получения заявки.

5.	Правила приемки продукции

5.1	Иные требования – одновременно с передачей продукции необходимо передать Покупателю его принадлежности и относящиеся к ней документы, в т.ч. технические описания, инструкции по эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны, копии сертификатов соответствия, паспорта, а также иные необходимые документы, относящиеся к продукции. Продукция передается в оригинальной таре (упаковке) производителя, без возвратной тары.

5.2	В случае выявления дефектов в поставляемой продукции поставщик обязан за свой счет в течение 10 (десяти) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества.

6.	Условия оплаты

6.1	Оплата за поставленную продукцию производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки, подтвержденной счет-фактурой и товарной накладной, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика.

7.        Требования к транспортировке – производится за счет поставщика железной    дорогой или автотранспортом по следующим адресам:

7.1       АО «Чеченэнерго», код. 5555, 360000, г. Грозный, Старопромысловское шоссе, 6.

Начальник

Административно-хозяйственного отдела                                                                Л.Х. Бахаев

Приложение № 1

| № п/п | Попозиционное наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота | Цена каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота (руб. с НДС) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер настенный ZANUSSI ZACS-12 HPR/A15/N1 | 30 000,00 |
| 2 | Кондиционер настенный ZANUSSI ZACS-18 HPR/A15/N1 | 49 080,00 |
| 3 | Кондиционер Gree GWH18AAC-K3NNA2A | 41 880,00 |
| 4 | Кондиционер Gree GWH12AAB-K3NNA2A | 25 662,00 |
| 5 | Кондиционер Gree GWH07AAA-K3NNA2A | 18 456,00 |

Данные значения приводятся исключительно для расчета соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами; их превышение не является основанием для отклонения заявок.