ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(оборудование, запасные части, МТР)

Для проведения регламентированной конкурентной процедуры на право заключения договора на поставку запчастей к трансформаторам для нужд АО «Чеченэнерго».

- Рекомендуемые производители - нет;

- Спецификация

| № п/п | Наименование продукции |  | Ед. изм. | Кол-во | Пункт унифициро-ванного перечня наименований объектов основных средств | Наименование в соответствии с унифициро-ванным перечнем наименований объектов основных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Кольцо уплотнительное над изолятором ВН | - Ø 100х70 | - шт | - 300 |  |  |
|  | - Кольцо уплотнительное над изолятором НН I | - Ø 45х25 | - шт | - 100 |  |  |
|  | - Кольцо уплотнительное под изолятором НН II | - Ø 70х45 | - шт | - 400 |  |  |
|  | - Кольцо уплотнительное под изолятором НН III | - Ø 100х55 | - шт | - 50 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-25-10/0,4 (290х145х208мм) | - шт | - 9 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-25-10/0,4 (290х95х135мм) | - шт | - 9 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-100-10/0,4 (504х190х266мм) | - шт | - 12 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-100-10/0,4 (504х128х181мм) | - шт | - 12 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-160-10/0,4 (530х205х280мм) | - шт | - 15 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-160-10/0,4 (530х145х195мм) | - шт | - 15 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-400-10/0,4 (515х260х340) | - шт | - 15 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-400-10/0,4 (515х180х240) | - шт | - 15 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-400-10/0,4 (595х255х355) | - шт | - 12 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-400-10/0,4 (595х180х246) | - шт | - 12 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-25-10/0,4 (320х135х194мм) | - шт | - 9 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-25-10/0,4 (320х91х124мм) | - шт | - 9 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-100-0,4/6-10 (540х165х250мм) | - шт | - 15 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-100-0,4/6-10 (540х115х155мм) | - шт | - 15 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-160-0,4/6-10 (492х210х301мм) | - шт | - 15 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-160-0,4/6-10 (492х147х201мм) | - шт | - 15 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-400-10/0,4 (710х250х350) | - шт | - 6 |  |  |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-400-10/0,4 (710х180х235) | - шт | - 6 |  |  |

3.	Общие требования:

3.1.	Для обеспечения надежного и эффективного функционирования электросетевого комплекса группы компаний Россети, технические характеристики продукции, указанные в настоящем техническом задании, определены в соответствии с требованиями Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (http://www.rosseti.ru/investment/science/tech/).

3.1.1	Поставляемая продукция должна соответствовать требованиям:

- ГОСТ 9833-73 «Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения»;

- обмотки трансформаторные должны проходить полный цикл электрических испытаний 
в том числе вихретоковый контроль паяных соединений. Все испытания должны проводиться аккредитованной в Ростехнадзоре испытательной лабораторией.

3.2	Начальная (предельная) стоимость поставки (с учетом стоимости тары, страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, затрат на транспортировку, скидок, предлагаемых поставщиком). 4 195 000 тыс. руб., включая НДС.

3.3	В составе заявки участнику необходимо приложить сертификаты соответствия и протоколы сертификационных испытаний, подтверждающих заявленные характеристики предлагаемой к поставке продукции. Наличие у Поставщика высоковольтной испытательной лаборатории, зарегистрированной в Федеральной службе по экологическому и атомному надзору Ростехнадзор;

3.4	Поставщик обязан представить оригиналы или заверенные копии документов, подтверждающие наличие у него правомочий от производителей предлагаемого им оборудования и материалов на предложение в рамках настоящей конкурсной  процедуры этого оборудования  материалов, если поставщик не является производителем предлагаемого оборудования и материалов;

3.5	Маркировка должна иметь четкие обозначения, выбиваемые в доступном для обозначения месте в соответствии с требованиями п 3.1.1.

3.6	Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Требования к дате изготовления продукции – не ранее 2018 г.

4.	Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения:

4.1	Упаковка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей, расходных материалов и документации должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний».

4.2	Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

5.	Гарантийные обязательства:

5.1	Гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна распространяться не менее чем на 5 лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 7 лет со дня поставки продукции.

5.2	Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленные в течение гарантийного срока.

5.3	В случае повреждения продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.	Сроки поставки:

6.1	Поставка продукции должна быть выполнена в течение 30 дней с момента заключения договора.

7.	Правила приемки продукции:

7.1	Вся поставляемая продукция проходит входной контроль, осуществляемый представителями заказчика при получении оборудования на склад. По результатам входного контроля оформляется акт, утверждаемый техническим руководителем предприятия, на склад которого приходуется продукция.

7.2	В случае выявления дефектов в поставляемой продукции поставщик обязан за свой счет в течение 10 (десяти) дней восполнить недопоставленное количество продукции, либо заменить продукцию ненадлежащего качества.

8.	Условия оплаты:

8.1	Оплата за поставленную продукцию производится в течение 30 дней с момента поставки, подтвержденной счет-фактурой и товарной накладной, расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика;

9.	Требования к транспортировке - производится за счет поставщика железной дорогой или автотранспортом по следующему адресу АО «Чеченэнерго», код 5555, 360000, 
г. Грозный Старопромысловское шоссе, 6.

Начальник  СЭОЕХ	      Х.А.Тазбиев

Приложение с ценами за единицу к техническому заданию

| № | Попозиционное наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота |  | Цена каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота ( тыс. руб. с НДС) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Кольцо уплотнительное над изолятором ВН | - Ø 100х70 | 0,066 |
|  | - Кольцо уплотнительное над изолятором НН I | - Ø 45х25 | 0,035 |
|  | - Кольцо уплотнительное под изолятором НН II | - Ø 70х45 | 0,011 |
|  | - Кольцо уплотнительное под изолятором НН III | - Ø 100х55 | 0,071 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-25-10/0,4 (290х145х208мм) | 12,440 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-25-10/0,4 (290х95х135мм) | 5,590 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-100-10/0,4 (504х190х266мм) | 19,690 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-100-10/0,4 (504х128х181мм) | 11,250 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-160-10/0,4 (530х205х280мм) | 22,160 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-160-10/0,4 (530х145х195мм) | 12,560 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-400-10/0,4 (515х260х340) | 38,470 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-400-10/0,4 (515х180х240) | 19,900 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-400-10/0,4 (595х255х355) | 38,470 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-400-10/0,4 (595х180х246) | 19,900 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-25-10/0,4 (320х135х194мм) | 12,440 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-25-10/0,4 (320х91х124мм) | 5,600 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-100-0,4/6-10 (540х165х250мм) | 19,700 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-100-0,4/6-10 (540х115х155мм) | 11,250 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-160-0,4/6-10 (492х210х301мм) | 22,160 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-160-0,4/6-10 (492х147х201мм) | 12,560 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая ВН | - 4-400-10/0,4 (710х250х350) | 42,320 |
|  | - обмотка трансформаторная алюминиевая НН | - 4-400-10/0,4 (710х180х235) | 21,890 |