ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для проведения запроса котировок  на право заключения договора

На оказание услуг по регламентному техобслуживанию пожарной сигнализации объектов АО «Чеченэнерго», согласно прилагаемого списка и графика оказания услуг.

1. Особые требования к Участнику:

1.1.  Наличие необходимых лицензий на осуществление соответствующей деятельности-

наличие лицензии на оказание услуг по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре, в перечне работ и услуг, которой должно быть указано: «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ» (Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. N 1225).

1.2. «Техническое обслуживание АУПС осуществляется в соответствии с требованиями ФЗ от 04.05.2011 № 99ФЗ, от 21.12.1994 №69-ФЗ, Стандартами организации ПАО «Россети» по пожарной безопасности введенным в действие 01.03.2015 г.

1.3. Необходимо наличие необходимого оборудования и инструментов. Иметь собственные и/или привлеченные основные материально-технические ресурсы (основные машины и механизмы) в достаточном количестве для выполнения работ по Договору, в том числе не менее:

| № п/п | Основные машины и механизмы | Кол-во, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплект монтерских инструментов | 2 |

1.4. Квалификация и аттестация персонала – персонал должен иметь специальную подготовку, квалификацию (подтверждается заверенными Участником копией удостоверений по программе обучения «Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание систем противопожарной защиты» или «Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений». Обладать достаточным для исполнения Договора количеством собственного и/или привлеченного персонала основных специальностей соответствующей квалификации, в том числе не менее:

| № п/п | Персонал основных рабочих специальностей | Кол-во, чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Инженер | 1 |
| 2 | Техник | 1 |
| 3 | Электрик | 1 |

1.5. В случае аварии прибытие на объект не позднее 2 часов с момента вызова.

1.6. Если в период обслуживания, обнаружатся недостатки или дефекты в работе оборудования, то Исполнитель обязан устранить их своими силами и за свой счет, в течение 8 часов с момента вызова.

1.7.  Иные требования – «Исполнитель» обязан нести гарантийные обязательства в течение не менее 1-го года по качеству  оказанных услуг с устранением выявленных дефектов.

1.8. Качество выполненной Исполнителем услуги, должно соответствовать требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего рода.

1.9. При оказании услуг должны приниматься меры для минимизации нарушения интерьера, существующей отделки помещений, а также окон и дверей.

1.10. Технология и методы оказания услуг – в соответствии с действующими нормами. Услуги производятся минимально необходимым количеством технических средств, при необходимой мощности машин и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания услуг производиться ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

1.11. Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

1.12. Исполнитель, по первому требованию Заказчика, обязан представить информацию о ходе оказания услуг.

1.13. Исполнитель обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество оказываемых услуг, в согласованные сроки за счет собственных средств.

1.14. Исполнитель должен представить график проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта. Перечень и периодичность услуг по ТО и ППР должны соответствовать типовым регламентам технического обслуживания установок АУПС, системы оповещения.

1.15. Исполнитель должен своевременно информировать Заказчика о новых возможностях, организационных и технических решениях для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности.

2. Правила контроля и приемки выполненного задания.

2.1. Приемка и оценка оказанных услуг осуществляется в соответствии с требованиями НТД по пожарной безопасности: Стандарт организации СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования», Стандарт организации СТО 34.01-27.3-002-2014 (ВНПБ 29-14) «Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования», а также СО 34.49.504-96 (РД 34.49.504-96 Типовая инструкция по эксплуатации АУПС на энергетических предприятиях).;

2.2.  Требования к оформлению и предоставлению исполнительной документации – акт оказанных услуг – унифицированная форма № КС – 2, должен быть оформлен в соответствии с постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100, исполнительная документация  в соответствии с СО 34.04.181-2003.;

2.3. На все смонтированное оборудование исполнитель прикладывает техническую документацию.

3. Условия оплаты оказанных услуг:

-  ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента оказания услуг на основании выставленного счета, подписанных сторонами актов о приемке оказанных услуг  и счетов фактур;.

- начальная (предельная) цена лота составляет 3 758 590 (три миллиона семьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто) руб.  00 коп.  (с НДС-20%)

4.  Услуги оказываются  в течение 12 месяцев со дня подписания договора.

5.  Прочие обязательные требования, неучтенные в Приложениях – отсутствуют.

Приложения:

Приложение 1. Список объектов АО «Чеченэнерго».

Приложение 2. График оказания услуг по обслуживанию пожарной сигнализации объектов АО «Чеченэнерго».

Приложение 2.1. Справка о материально-технических ресурсах

Приложение 2.2. Справка о кадровых ресурсах

Приложение 3. Предельные (максимальные) цены за 1 единицу продукции (товара, работы) по каждой позиции входящей в состав лота.

Управляющий директор                                                                                    Р. С-Э. Докуев

АО «Чеченэнерго»

Заместитель главного инженера –

начальник СПБиПК						                            М.Ш. Шабазов

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

АО «Чеченэнерго»                                                                  		             И.Р. Цуев

«____»_______________2019 г.

Приложение 1 к Техническому Заданию

Установленное оборудование на объектах АО «Чеченэнерго»

| п/н | Позиционные наименование товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки и входящих в состав Лота | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Количество пожарных датчиков (шт.) | 10052 |
|  | Количество ручных извещателей (шт.) | 360 |
|  | Количество шлейфов (шт.) | 941 |
|  | Общая длина шлейфов (м) | 57534 |
|  | Источник бесперебойного питания (шт.) | 121 |
|  | Количество выносных оповещателей (шт.) | 454 |