Приложение № 1

Перечень объектов АО «Чеченэнерго» на которых требуется оказание услуг по нанесению огнезащитных покрытий кабельных линий, проложенные в кабельных сооружениях, а также по кабельным конструкциям внутри и снаружи зданий и сооружений (далее - ОПК) на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Место нахождения | 2021 г. | | |
| Кол-во, пог.м | Цена за 1 м, т.р. без НДС | Сумма, т.р. без НДС |
| 1 | ПС ГРП-110 | Грозненский р-н, с.Старые Атаги | 1760 | 1,36169 | 2246,789 |
| 2 | ПС № 84 | Грозненский район, с. Бердыкель | 636 | 1,36169 | 938,206 |
| 3 | ПС Гудермес-Тяговая | Надтеречный район, п. Гарагорск | 221 | 1,36169 | 394,890 |
| 4 | ПС Шали | Грозный,Октябрьский район, ул. Батумская | 206 | 1,36169 | 264,168 |
|  | **Итого** |  | 2823 |  | 3844,053 |

Заместитель главного инженера –

начальник СПБиПК М.Ш. Шабазов