Приложение 1 к приказу

ПАО «Россети Северный Кавказ»

от 16.07.2025 № 218

Политика в области пожарной безопасности

ПАО «Россети»

Москва

2025

- Общие положения

  - Настоящая Политика в области пожарной безопасности Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (далее – 
ПАО «Россети», Общество) является локальным нормативным актом Общества, определяющим цели, задачи, основные принципы и меры пожарной безопасности, 
а также показатели уровня пожарной безопасности на объектах ПАО «Россети» (далее – Политика).

  - Требования настоящей Политики распространяются на эксплуатируемые и проектируемые объекты Общества.

  - Настоящая Политика является частью системы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации.

  - При разработке настоящей Политики использовались следующие нормативно-правовые акты Российской Федерации, методические документы 
и стандарты Российской Федерации, включая, но не ограничиваясь:

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений»;

- Указ Президента Российской Федерации от 01.01.2018 № 2 «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области пожарной безопасности на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- приказ Минэнерго России от 08.07.2002 №204 «Правила устройства электроустановок».

  - Руководящие указания по проектированию противопожарной защиты (приложение 1 к настоящей Политике), Руководящие указания по установлению противопожарного режима (приложение 2 к настоящей Политике), Руководящие указания по общим требованиям к установкам противопожарной защиты (приложение 3 к настоящей Политике), Руководящие указания по составлению документов предварительного планирования действий по тушению пожаров (приложение 4 к настоящей Политике) являются неотъемлемыми частями настоящей Политики (далее - Руководящие указания).

- Термины и определения

  - Для целей настоящей Политики применяются следующие термины и их определения:

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества Общества и государства от пожаров.

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

Обязательные требования пожарной безопасности – специальные условия социального и/или технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также локально-нормативными актами Общества.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

Противопожарный режим – совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 
по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций 
и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Пожарно-техническая продукция – специальная техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и огнезащитные вещества, средства специальной связи 
и управления, программы для электронных вычислительных машин и базы данных, 
а также иные средства предупреждения и тушения пожаров.

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных 
на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий.

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых 
в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс 
по формированию знаний, умений, навыков работников в области обеспечения пожарной безопасности в процессе трудовой деятельности, а также повседневной жизни.

Управление в области пожарной безопасности – деятельность Общества 
и работников Общества в обеспечении пожарной безопасности.

  - Термины и определения, используемые в Руководящих указаниях 
по проектированию противопожарной защиты (приложение 1 к настоящей Политике), Руководящих указаниях по установлению противопожарного режима (приложение 2 к настоящей Политике), Руководящих указаниях по общим требованиям к установкам противопожарной защиты (приложение 3 к настоящей Политике), Руководящих указаниях по составлению документов предварительного планирования действий по тушению пожаров (приложение 4 к настоящей Политике) применяются для целей соответствующих Руководящих указаний.

- Цели, задачи и основные принципы в области пожарной безопасности

  - Целями настоящей Политики в области пожарной безопасности являются:

- обеспечение необходимого уровня защищенности работников и имущества Общества от пожаров;

- адаптация требований, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, методическими документами, стандартами Российской Федерации и иными документами в области пожарной безопасности, к условиям их применения на объектах Общества, а также с учетом особенностей их эксплуатации;

- формирование единых принципов и подходов к порядку организации 
и обеспечения исполнения требований законодательства в области пожарной безопасности.

  - Задачами настоящей Политики в области пожарной безопасности являются:

- установление противопожарного режима на объектах Общества, определяющего правила поведения людей, порядок эксплуатации и содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и других объектов защиты;

- формирование системных подходов к реализации мероприятий в области пожарной безопасности, выстраивание системы управления пожарной безопасностью Общества;

- определение и оценка комплекса задач по снижению и предотвращению рисков возникновения пожаров на объектах Общества;

- совершенствование базы локальных нормативных актов Общества 
в области пожарной безопасности;

- обеспечение надежной эксплуатации средств противопожарной защиты;

- внедрение современных средств и технологий обеспечения пожарной безопасности на объектах Общества;

- внедрение передовых и инновационных научных разработок, технологий 
и методов управления пожарной безопасностью на объектах Общества;

- обеспечение работы по подготовке и обучению работников Общества мерам пожарной безопасности.

3.3   Основными принципами настоящей Политики в области пожарной безопасности являются:

- установление единых правил по обеспечению пожарной безопасности 
в ПАО «Россети»;

- обеспечение пожарной безопасности объектов и субъектов защиты (работников Общества, имущества Общества и иных территорий, относящихся 
к объектам Общества);

- обеспечение условий соответствия объекта и субъекта защиты требованиям пожарной безопасности.

- Меры пожарной безопасности

К мерам пожарной безопасности, определенным настоящей Политикой, относятся:

4.1. Требования к проектированию противопожарной защиты новых 
и реконструируемых энергообъектов описаны в Руководящих указаниях 
по проектированию противопожарной защит, размещенных в приложении 1 
к настоящей Политике.

4.2. Основные требования пожарной безопасности описаны в Руководящих указаниях по установлению противопожарного режима, приведенных в приложении 2 к настоящей Политике.

4.3. Установление основных требований к системам противопожарной защиты, эксплуатируемым на объектах группы компаний «Россети».

Основные требования к системам противопожарной защиты, эксплуатируемым на объектах группы компаний «Россети», описаны в Руководящих указаниях 
по общим требованиям к установкам противопожарной защиты, находящихся 
в приложении 3 к настоящей Политике.

4.4. Основные требования к порядку разработки, оформления и использования документов предварительного планирования действий по тушению пожаров приведены в Руководящих указаниях по составлению документов предварительного планирования действий по тушению пожаров, приведенных в приложении 4 
к настоящей Политике.

- Показатели уровня обеспечения пожарной безопасности

  - Оценка уровня обеспечения пожарной безопасности на объектах Общества характеризуется следующими показателями:

- количество пожаров на объектах Общества;

- размер материального ущерба от пожаров;

- количество выявленных нарушений требований пожарной безопасности 
в результате и/или процессе контрольно-надзорных процедур;

- размер штрафов, наложенных на Общество, в результате контрольно-надзорных процедур, проведенных органами государственного надзора.

- Прочие положения

  - Пересмотр настоящей Политики и внесение в нее изменений 
и дополнений осуществляется:

- при изменении требований законодательства Российской Федерации 
в области пожарной безопасности;

- при изменении или введении в действие новых стандартов и нормативно-технических требований в области обеспечения пожарной безопасности, влияющих на положения настоящей Политики и ее Руководящих указаний;

- по указанию Генерального директора, первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «Россети», Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

6.2. Ответственность за актуализацию настоящей Политики возлагается 
на Генерального директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора.

Приложение 1 к Политике

Руководящие указания по проектированию противопожарной защиты

(файл в формате Word)

Приложение 2 к Политике

Руководящие указания по установлению противопожарного режима

(файл в формате Word)

Приложение 3 к Политике

Руководящие указания по общим требованиям к установкам противопожарной защиты

(файл в формате Word)

Приложение 4 к Политике

Руководящие указания по составлению документов предварительного планирования действий по тушению пожаров

(файл в формате Word)

Приложение 2 к приказу

ПАО «Россети Северный Кавказ»

от 16.07.2025 № 218

Список рассылки

(филиалы ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Чеченэнерго»)

| 1. | Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ставропольэнерго» | - | Демчак И.В. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Директор филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» | - | Загаштоков Р.А. |
| 3. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Карачаево-Черкесскэнерго» | - | Гочияев М.Р. |
| 4. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» | - | Таболов А.Т. |
| 5. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» | - | Котиков К.А. |
| 6. | Исполняющий обязанности директора филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» | - | Шапиев М.С. |
| 7. | Управляющий директор АО «Чеченэнерго» | - | Кадиров И.С. |