## Россети СК (филиалы)
[Begin Format Range]
0
1
[End Format Range]
|  | MRO:PZ.01.02.LEP:1 | 1 | 2 | 3
ЛЭП
|  | Огр.структура | ПАО «Россети Северный Кавказ» (филиалы)
|  | Период | 2022 год
|  | Класс напряжения | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км)
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 0.4 кВ) | 7935 | 4120.6587 | 4442.1068
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 6-20 кВ) | 402 | 601.6811 | 626.9035
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 35 кВ) | 1 | 16.395 | 16.395
0 | 1 | ИТОГО ВЛ | 47445 | 117182.6952 | 120608.8038
0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ | 42751 | 51790.2015 | 53473.3661
0 | 0 | ВЛ 6-20 кВ | 3586 | 48916.6957 | 49209.3412
0 | 0 | ВЛ 35 кВ | 603 | 7759.745 | 8283.1484
0 | 0 | ВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 110 кВ | 504 | 8707.2531 | 9634.1481
0 | 0 | ВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 330 кВ | 1 | 8.8 | 8.8
0 | 0 | ВЛ 500 (400) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 1150 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КЛ | 9213 | 4280.4961 | 4280.4961
0 | 0 | КЛ 0.4 кВ | 7343 | 2651.6286 | 2651.6286
0 | 0 | КЛ 6-20 кВ | 1870 | 1628.8675 | 1628.8675
0 | 0 | КЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КВЛ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ЛЭП | 56658 | 121463.1914 | 124889.3
0 | 1 | ЛЭП 0.4 кВ | 50094 | 54441.8302 | 56124.9948
0 | 1 | ЛЭП 6-20 кВ | 5456 | 50545.5631 | 50838.2087
0 | 1 | ЛЭП 35 кВ | 603 | 7759.745 | 8283.1484
0 | 1 | ЛЭП 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 110 кВ | 504 | 8707.2531 | 9634.1481
0 | 1 | ЛЭП 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 330 кВ | 1 | 8.8 | 8.8
0 | 1 | ЛЭП 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 1150 кВ | 0 | 0 | 0

## Дагэнерго (филиал)
[Begin Format Range]
0
1
[End Format Range]
|  | MRO:PZ.01.02.LEP:1 | 1 | 2 | 3
На утверждение в ДЗО
ЛЭП
|  | Огр.структура | Дагэнерго (филиал)
|  | Период | 2022 год
|  | Класс напряжения | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км)
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 0.4 кВ) | 1152 | 975.319 | 975.773
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 6-20 кВ) | 64 | 223.3672 | 223.3672
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ВЛ | 15117 | 35018.23 | 35293.5
0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ | 13907 | 13063.2 | 13075.9
0 | 0 | ВЛ 6-20 кВ | 955 | 17285.7 | 17287.3
0 | 0 | ВЛ 35 кВ | 148 | 2290.7 | 2458
0 | 0 | ВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 110 кВ | 107 | 2378.63 | 2472.3
0 | 0 | ВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 500 (400) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 1150 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КЛ | 2926 | 1004.6 | 1004.6
0 | 0 | КЛ 0.4 кВ | 1987 | 543.4 | 543.4
0 | 0 | КЛ 6-20 кВ | 939 | 461.2 | 461.2
0 | 0 | КЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КВЛ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ЛЭП | 18043 | 36022.83 | 36298.1
0 | 1 | ЛЭП 0.4 кВ | 15894 | 13606.6 | 13619.3
0 | 1 | ЛЭП 6-20 кВ | 1894 | 17746.9 | 17748.5
0 | 1 | ЛЭП 35 кВ | 148 | 2290.7 | 2458
0 | 1 | ЛЭП 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 110 кВ | 107 | 2378.63 | 2472.3
0 | 1 | ЛЭП 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 1150 кВ | 0 | 0 | 0

## Кабардино-Балкарский (филиал)
[Begin Format Range]
0
1
[End Format Range]
|  | MRO:PZ.01.02.LEP:1 | 1 | 2 | 3
На утверждение в ДЗО
ЛЭП
|  | Огр.структура | «Каббалкэнерго» (филиал)
|  | Период | 2022 год
|  | Класс напряжения | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км)
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 0.4 кВ) | 1038 | 470.6248 | 505.2867
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 6-20 кВ) | 60 | 35.0086 | 35.3786
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ВЛ | 4955 | 12906.5559 | 13481.0988
0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ | 4424 | 7497.5901 | 7871.1638
0 | 0 | ВЛ 6-20 кВ | 420 | 4152.1668 | 4268.7
0 | 0 | ВЛ 35 кВ | 51 | 495.935 | 495.935
0 | 0 | ВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 110 кВ | 60 | 760.864 | 845.3
0 | 0 | ВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 500 (400) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 1150 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КЛ | 1972 | 1543.9561 | 1543.9561
0 | 0 | КЛ 0.4 кВ | 1826 | 1128.6517 | 1128.6517
0 | 0 | КЛ 6-20 кВ | 146 | 415.3045 | 415.3045
0 | 0 | КЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КВЛ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ЛЭП | 6927 | 14450.512 | 15025.0549
0 | 1 | ЛЭП 0.4 кВ | 6250 | 8626.2418 | 8999.8154
0 | 1 | ЛЭП 6-20 кВ | 566 | 4567.4712 | 4684.0045
0 | 1 | ЛЭП 35 кВ | 51 | 495.935 | 495.935
0 | 1 | ЛЭП 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 110 кВ | 60 | 760.864 | 845.3
0 | 1 | ЛЭП 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 1150 кВ | 0 | 0 | 0

## Карачаево-Черкесский (филиал)
[Begin Format Range]
0
1
[End Format Range]
|  | MRO:PZ.01.02.LEP:1 | 1 | 2 | 3
На утверждение в ДЗО
ЛЭП
|  | Огр.структура | «Карачаево-Черкесскэнерго» (филиал)
|  | Период | 2022 год
|  | Класс напряжения | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км)
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 0.4 кВ) | 679 | 341.476 | 380.0605
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 6-20 кВ) | 83 | 129.0934 | 136.6564
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ВЛ | 2978 | 7361.4665 | 7584.6325
0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ | 2657 | 3756.5325 | 3756.5025
0 | 0 | ВЛ 6-20 кВ | 239 | 2241.6 | 2316.4
0 | 0 | ВЛ 35 кВ | 30 | 395.4 | 419.7
0 | 0 | ВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 110 кВ | 52 | 967.934 | 1092.03
0 | 0 | ВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 500 (400) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 1150 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КЛ | 158 | 123.08 | 123.08
0 | 0 | КЛ 0.4 кВ | 140 | 30.067 | 30.067
0 | 0 | КЛ 6-20 кВ | 18 | 93.013 | 93.013
0 | 0 | КЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КВЛ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ЛЭП | 3136 | 7484.5465 | 7707.7125
0 | 1 | ЛЭП 0.4 кВ | 2797 | 3786.5995 | 3786.5695
0 | 1 | ЛЭП 6-20 кВ | 257 | 2334.613 | 2409.413
0 | 1 | ЛЭП 35 кВ | 30 | 395.4 | 419.7
0 | 1 | ЛЭП 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 110 кВ | 52 | 967.934 | 1092.03
0 | 1 | ЛЭП 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 1150 кВ | 0 | 0 | 0

## Севкавказэнерго (филиал)
[Begin Format Range]
0
1
[End Format Range]
|  | MRO:PZ.01.02.LEP:1 | 1 | 2 | 3
На утверждение в ДЗО
ЛЭП
|  | Огр.структура | «Севкавказэнерго» (филиал)
|  | Период | 2022 год
|  | Класс напряжения | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км)
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 0.4 кВ) | 1346 | 948.25 | 1072.46
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 6-20 кВ) | 37 | 103.19 | 106.51
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ВЛ | 3454 | 7717.34 | 8251.8
0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ | 2937 | 4535 | 4814.9
0 | 0 | ВЛ 6-20 кВ | 387 | 2069.44 | 2103.3
0 | 0 | ВЛ 35 кВ | 56 | 446.4 | 480.7
0 | 0 | ВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 110 кВ | 74 | 666.5 | 852.9
0 | 0 | ВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 500 (400) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 1150 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КЛ | 3893 | 1102.4 | 1102.4
0 | 0 | КЛ 0.4 кВ | 3164 | 558.8 | 558.8
0 | 0 | КЛ 6-20 кВ | 729 | 543.6 | 543.6
0 | 0 | КЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КВЛ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ЛЭП | 7347 | 8819.74 | 9354.2
0 | 1 | ЛЭП 0.4 кВ | 6101 | 5093.8 | 5373.7
0 | 1 | ЛЭП 6-20 кВ | 1116 | 2613.04 | 2646.9
0 | 1 | ЛЭП 35 кВ | 56 | 446.4 | 480.7
0 | 1 | ЛЭП 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 110 кВ | 74 | 666.5 | 852.9
0 | 1 | ЛЭП 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 1150 кВ | 0 | 0 | 0

## Ставропольэнерго (филиал)
[Begin Format Range]
0
1
[End Format Range]
|  | MRO:PZ.01.02.LEP:1 | 1 | 2 | 3
На утверждение в ДЗО
ЛЭП
|  | Огр.структура | Ставропольэнерго (филиал)
|  | Период | 2022 год
|  | Класс напряжения | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км)
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 0.4 кВ) | 3717 | 1382.5889 | 1508.5265
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 6-20 кВ) | 157 | 110.9319 | 124.9913
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 35 кВ) | 1 | 16.395 | 16.395
0 | 1 | ИТОГО ВЛ | 19877 | 51548.7869 | 53314.1674
0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ | 17919 | 21878.1918 | 22895.2127
0 | 0 | ВЛ 6-20 кВ | 1464 | 21974.36 | 22040.2123
0 | 0 | ВЛ 35 кВ | 293 | 3904.41 | 4201.9243
0 | 0 | ВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 110 кВ | 200 | 3783.0251 | 4168.0181
0 | 0 | ВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 330 кВ | 1 | 8.8 | 8.8
0 | 0 | ВЛ 500 (400) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 1150 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КЛ | 263 | 506.42 | 506.42
0 | 0 | КЛ 0.4 кВ | 225 | 390.67 | 390.67
0 | 0 | КЛ 6-20 кВ | 38 | 115.75 | 115.75
0 | 0 | КЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КВЛ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ЛЭП | 20140 | 52055.2069 | 53820.5874
0 | 1 | ЛЭП 0.4 кВ | 18144 | 22268.8618 | 23285.8827
0 | 1 | ЛЭП 6-20 кВ | 1502 | 22090.11 | 22155.9623
0 | 1 | ЛЭП 35 кВ | 293 | 3904.41 | 4201.9243
0 | 1 | ЛЭП 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 110 кВ | 200 | 3783.0251 | 4168.0181
0 | 1 | ЛЭП 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 330 кВ | 1 | 8.8 | 8.8
0 | 1 | ЛЭП 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 1150 кВ | 0 | 0 | 0

## Инг. (филиал)
[Begin Format Range]
0
1
[End Format Range]
|  | MRO:PZ.01.02.LEP:1 | 1 | 2 | 3
На утверждение в ДЗО
ЛЭП
|  | Огр.структура | «Ингушэнерго» (филиал)
|  | Период | 2022 год
|  | Класс напряжения | Количество (шт) | Протяженность по трассе (км) | Протяженность по цепям (км)
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 0.4 кВ) | 3 | 2.4 | 0
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 6-20 кВ) | 1 | 0.09 | 0
0 | 0 | в т.ч. СИП(ВЛ 35 кВ) | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ВЛ | 1064 | 2630.316 | 2683.6051
0 | 0 | ВЛ 0.4 кВ | 907 | 1059.6871 | 1059.6871
0 | 0 | ВЛ 6-20 кВ | 121 | 1193.4289 | 1193.4289
0 | 0 | ВЛ 35 кВ | 25 | 226.9 | 226.8891
0 | 0 | ВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 110 кВ | 11 | 150.3 | 203.6
0 | 0 | ВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 500 (400) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | ВЛ 1150 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КЛ | 1 | 0.04 | 0.04
0 | 0 | КЛ 0.4 кВ | 1 | 0.04 | 0.04
0 | 0 | КЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО КВЛ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 0.4 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 6-20 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 35 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 0 | КВЛ 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ИТОГО ЛЭП | 1065 | 2630.356 | 2683.6451
0 | 1 | ЛЭП 0.4 кВ | 908 | 1059.7271 | 1059.7271
0 | 1 | ЛЭП 6-20 кВ | 121 | 1193.4289 | 1193.4289
0 | 1 | ЛЭП 35 кВ | 25 | 226.9 | 226.8891
0 | 1 | ЛЭП 60 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 110 кВ | 11 | 150.3 | 203.6
0 | 1 | ЛЭП 154 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 220 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 330 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 500 кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 750 (800) кВ | 0 | 0 | 0
0 | 1 | ЛЭП 1150 кВ | 0 | 0 | 0