# ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «ЧЕЧЕНЭНЕРГО»**

**ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ**

# КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:

физическое лицо, в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых:

* превышает 15 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, либо осуществления предпринимательской деятельности;
* не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для осуществления предпринимательской деятельности;
* не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в случае присоединения по первой или второй категории надежности.

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых:

* превышает 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств);
* составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), в случае присоединения по первой категории надежности;
* физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрической сети классом напряжения 35 кВ и выше вне зависимости от объема максимальной мощности и категории надежности.
* юридическое лицо или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации.

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:** Плата за технологическое

присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

# УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

несоблюдения любого из следующих критериев:

а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя присоединены

к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых организаций, а также неухудшение условий работы объектов электроэнергетики, ранее присоединенных к объектам электросетевого хозяйства;

б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое присоединение;

в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства (реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя;

г) обеспечение в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя допустимых параметров электроэнергетического режима энергосистемы, в том числе с учетом нормативных возмущений, определяемых в соответствии с методическими указаниями по устойчивости энергосистем, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление функций по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в топливно-энергетическом комплексе.

д) отсутствие мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых) объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, обратившихся с заявкой в целях временного технологического присоединения) и (или) мероприятий по строительству (реконструкции) генерирующих объектов, проведение которых необходимо для обеспечения присоединения объектов заявителя, в инвестиционных программах АО «Чеченэнерго», в том числе смежных сетевых организаций, и (или) отсутствие обязательств производителей электрической энергии по предоставлению мощности, предусматривающих осуществление указанных мероприятий.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрической сети.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** в зависимости от категории заявителя и характеристик присоединяемых энергопринимающих устройств.

# СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
| **1** | Подача заявки на технологическое присоединение | Направлениезаявки в ПАО«Россети Северный Кавказ» | **1.1.** Заявитель направляет заявку на технологическоеприсоединение | Очная, письменная или электронная(в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий | Не ограничен | Пункты 8-10 Правил технологического присоединения1. |
| При отсутствиисведений и документов, | **1.2.** АО «Чеченэнерго» направляет заявителю уведомление содержащее | 3 рабочих днясо дня получения | Пункт 15 Правилтехнологического присоединения |

1 Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 №861

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | указанных в пунктах 9, 10 Правил технологического присоединения | указание на сведения (документы), которые в соответствии с Правилами ТП должны быть представлены заявителем в дополнение к представленным сведениям (документам), а также указание на необходимость их представления в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления представить недостающие сведения и (или) документы и приостанавливает рассмотрение заявки до получения недостающихсведений и документов | возможность направлять заявку и прилагаемые документы) | заявки |  |
| Непредставление заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней со дня полученияуведомления | **1.3.** Аннулирование заявки и уведомление об этом заявителя | 3 рабочих дня со дня принятия решения об аннулировании заявки |
| **2** | Заключение договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Присоединение объектов по производству электрической энергии, установленнаягенерирующая | **2.1.** Копия заявки и проект технических условий направляются АО «Чеченэнерго» на рассмотрение системному оператору | В течение 5 рабочих дней с даты получения заявки | Пункт 21 Правил технологического присоединения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединение объектов электросетевого хозяйства или энергопринимающи х устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличиваетсяна 5 МВт и выше |  |  |  |  |
| Получение системным оператором заявки и проекта технических условий от ПАО«Россети Северный Кавказ» | **2.2.** Системный оператор рассматривает заявку и осуществляет согласование проекта технических условий на технологическое присоединение | В течение 15 дней со дня получения проекта технических условий от АО «Чеченэнерго» |
| При необходимости согласования ПАО«Россети Северный Кавказ» технических условий с системнымоператором | **2.3.** Направление заявителю уведомления об увеличении срока в связи с согласованием технических условий с системным оператором | Письменная или электронная |  | Пункты 15, 21 Правил технологического присоединения |
|  | **2.4.** АО «Чеченэнерго» направляет вуполномоченный орган | Письменная | В течение 30 дней послеполучения | Пункт 30.1 Правил технологическогоприсоединения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об установлении платы) |  | заявки (без учета сроков согласования технических условий с субъектом оперативно- диспетчерского управления) |  |
|  | **2.5.** АО «Чеченэнерго» уведомляет заявителя о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов | Письменная или электронная | Не позднее 3 рабочих дней со дня направления заявления об установлении платы | Пункт 30.2 Правил технологического присоединения |
|  | **2.6.** Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическоеприсоединение по | Письменная | В течение 30 рабочих дней/45 рабочих дней 2со дня поступления заявления обустановлении | Пункт 30.3 Правил технологического присоединения |

2 В случае если технические условия подлежат согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту |  | платы, либо со дня получения недостающих документов и сведений |  |
| Отсутствие документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | **2.7.** Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов уведомляет ПАО«Россети Северный Кавказ» | В течение 7 дней со дня поступления заявления об установлении платы |
| **2.8.** АО «Чеченэнерго» направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов соответствующие документы и сведения | Не позднее 5 дней со дня получения соответствующего уведомления |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | Решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | **2.9.** АО «Чеченэнерго» направляет заявителю проект договора, индивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические условия подлежат согласованию с системным оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проектуОдновременно уведомляет заявителя о последствиях наступлениябездоговорного потребления | Письменная или электронная | Не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу указанного решения | Пункт 30.4 Правил технологического присоединения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | электрической энергии, а также о возможности временного технологического присоединения |  |  |  |
| Несогласие заявителя с представленным АО «Чеченэнерго» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения | **2.10.** Направление заявителем в ПАО«Россети Северный Кавказ» мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и требованием о приведении его в соответствие с Правиламитехнологического присоединения | В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного АО «Чеченэнерго» проекта договора и технических условий | Пункт 15 Правил технологического присоединения |
| Согласие заявителя с представленным АО «Чеченэнерго» проектом договора и (или) несоответствия его Правилам технологического присоединения | **2.11.** Подписание заявителем двух экземпляров проекта договора и направление одного экземпляра ПАО«Россети Северный Кавказ» с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего такойдоговор | 10 рабочих дней со дня получения заявителем проекта договора |
| Ненаправление | **2.12.** Поданная | Не ранее чем |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания | заявителем заявка аннулируется |  | через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного АО «Чеченэнерго» проекта договора и техническихусловий |  |
| Направление заявителем в течение 10 рабочих дней после получения от АО «Чеченэнерго» проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта договора с требованием приведения его в соответствие с Правилами технологическогоприсоединения | **2.13.** Представление заявителю новой редакции проекта договора, приведенного в соответствие Правилам технологического присоединения, для подписания, а также подписанных технических условий (как неотъемлемого приложения к договору) | 10 рабочих дней с даты получения от заявителя мотивированно го требования о приведении проекта договора в соответствие Правилам технологическо го присоединения |
|  |  | Заключенный договор об осуществлении технологического присоединения | **2.14.** АО «Чеченэнерго» направляет в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) |  | не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 10 Правил, а также копию заявки о технологическом присоединении соответствующих энергопринимающих устройств, в которой указан гарантирующий поставщик или энергосбытовая (энергоснабжающая) организация в качестве субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить соответствующийдоговор |  |  |  |
| **3** | Выполнение сторонами договора мероприятий по технологическомуприсоединению, | Заключенный договор об осуществлении технологическогоприсоединения | **3.1.** Оплата услуг по договору об осуществлении технологическогоприсоединения |  | В соответствии с условиями договора | Пункты 16, 17 Правил технологического присоединения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  | предусмотренных договором |  | **3.2.** Разработка ПАО«Россети Северный Кавказ» проектной документации согласно обязательствам, предусмотреннымтехническими условиями |  |  | Пункт 16-18 Правил технологического присоединения |
| **3.3.** Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документациине является обязательной |
| **3.4.** Выполнение заявителем и ПАО«Россети Северный Кавказ» технических условий, включая осуществление АО «Чеченэнерго» мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, атакже выполнение |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | заявителем и ПАО«Россети Северный Кавказ» требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетическихсистем3 |  |  |  |
| **3.5.** Проверка выполнения заявителем и АО «Чеченэнерго» технических условий в соответствии с разделом IX Правил технологическогоприсоединения |
| Выполнение заявителем технических условий | **3.5.1.** Направление заявителем в ПАО«Россети Северный Кавказ» уведомления о выполнении технических условий с необходимымпакетом документов | Письменная или электронная | Пункты 85,93 Правил технологического присоединения |
| ТУ содержат требования вотношении | **3.5.2.** Направление ПАО«Россети Северный Кавказ» гарантирующему | в течение 3 дней со дняполучения от | пп.87, 94 Правил ТП |

3 Правила технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | коллективных (общедомовых) ПУ электрической энергии и иного оборудования, используемого для организации коллективного (общедомового) коммерческого учета электрической энергии (мощности)в многоквартирных домах, | поставщику, в зоне деятельности которого располагается (будет располагаться) многоквартирный дом, копии уведомления и копии приложенных к нему документов. |  | заявителя уведомления о выполнении технических условий |  |
| Уведомление о выполнении заявителем технических условий, которые подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления | **3.5**.**3.** Направление ПАО«Россети Северный Кавказ» субъекту оперативно- диспетчерского управления копии уведомления заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий и копии приложенных к немудокументов | В течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления | Пункт 94 Правил технологического присоединения |
| Уведомление о выполнении заявителем технических условий соответствует пунктам 85,86/93 Правилтехнологического | **3.5.4.** АО «Чеченэнерго» осуществляет мероприятия по проверке выполнения заявителем технических условий, которые включают: проверку соответствия технических решений,параметров оборудования |  | Вне зависимости от факта выполнения технических условий со стороны ПАО«Россети Северный Кавказ» не позднее 10 | Пункты 82-90/91-102 Правил технологического присоединения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | присоединения | (устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных заявителем к уведомлению, требованиям технических условий;осмотр (обследование) электроустановок заявителей4 |  | дней со дня получения от заявителя уведомления/25 дней в случае, если технические условия, подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерскогоуправления |  |
| Уведомление о выполнении заявителем технических условий, которые подлежат согласованию с субъектом оперативно- диспетчерского управления | **3.5.4.1.** Уведомление АО «Чеченэнерго» субъекта оперативно- диспетчерского управления о предполагаемой дате проведения осмотра соответствующих объектов электросетевого хозяйства и(или)электроустановок заявителя | Письменная | Не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня проведения осмотра |
| **3.5.4.2.** Субъект оперативно- диспетчерского управления направляетАО «Чеченэнерго» | Не позднее, чем за 2 рабочих дня до проведенияосмотра |

4 В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления выполнение мероприятий по проверке выполнения технических условий происходит с участием субъекта оперативно диспетчерского управления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | решение об участии (отказе от участия) восмотре |  |  |  |
| Выполнение заявителем требований технических условий и проектной документации по результатам проверки выполнения заявителем технических условий | **3.5.4.3.** Заявителю выдается подписанный АО «Чеченэнерго» акт о выполнении техническихусловий в 2 экземплярах5 | В 3-дневнй срок после осмотра |
| **3.5.4.4.** Допуск к эксплуатации установленного в процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к эксплуатации в порядке, предусмотренном Разделом Х Основных положений функционирования розничных рынковэлектрической энергии6 | Пункты 82(1), 91(1)Правил технологического присоединения |
| Невыполнение заявителемтребований | **3.5.5.** Заявителю выдается перечень замечаний,выявленных в ходе | Пункты 89,97,98 Правил технологическогоприсоединения |

5 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, акт о выполнении технических условий , согласованный с субъектом оперативно-диспетчерского управления, в 3 экземплярах

6 Основы функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  | технических условий и проектной документации по результатам проверки выполнения заявителем техническихусловий | проверки и подлежащих выполнению заявителем7 |  |  |  |
| Уведомление заявителем ПАО«Россети Северный Кавказ» об устранении замечаний с приложением информации опринятых мерах по их устранению | **3.5.6.** Повторный осмотр электроустановки заявителя | Не позднее 3 рабочих дней после получения от заявителя уведомления об устранении замечаний |
|  | **3.5.7.** Заявитель возвращает в ПАО«Россети Северный Кавказ» один экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий8 | В течение 5 дней со дня получения подписанного АО «Чеченэнерго» акта о выполнении техническихусловий | Пункты 88,99 Правил технологического присоединения |

7 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, заявителю направляются замечания субъекта оперативно-диспетчерского управления

8 В случае если технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского управления, заявитель возвращает 2 экземпляра акта о выполнении технических условий, один изз которых направляется сетевой организацией субъекту оперативно-диспетчерского управления

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | **3.6.** Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатациюобъектов заявителя |  | В соответствии с условиями договора | Пункт 7 Правил технологического присоединения |
| **4** | Осуществление ПАО«Россети Северный Кавказ» фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности | Наличие подписанных ПАО«Россети Северный Кавказ» и заявителем акта о выполнении технических условий и акта допуска прибора учета к эксплуатации | **4.1.** Комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства АО «Чеченэнерго», в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включениякоммутационного |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении"включено") |  |  |  |
| **5** | Составление акта об осуществлении технологического присоединения | Выполнение пункта 7 Правил технологического присоединения | **5.1.** Оформление ПАО«Россети Северный Кавказ» и направление (выдача) заявителю акта об осуществлении технологического присоединения | Письменная или электронная | Не позднее 3 рабочих дней после осуществления АО «Чеченэнерго»фактического присоединения объектов электроэнергети ки (энергопринима ющих устройств) заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения имощности | Пункты 7,19 Правил технологического присоединения |
| Подписанный ПАО«Россети Северный Кавказ» и заявителем акт об осуществлении технологического присоединения | **5.2.** Направление ПАО«Россети Северный Кавказ» подписанного с заявителем акта в энергосбытовую организацию | В течение 2 рабочих дней со дня подписания заявителем и АО «Чеченэнерго» акта об осуществлении технологическо гоприсоединения | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ Этап** | **Условие этапа Содержание** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативно правовой акт** |
|  |  |  | **5.2.1.** Направление ПАО«Россети Северный Кавказ» информации о дате фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у ПАО«Россети Северный Кавказ» о заключении такого договора на дату направления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли- продажи (поставки)электрической энергии (мощности). | в письменном или электронном виде | не позднее 3 рабочих дней со дня фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя | Пункт 19 (1) Правил технологического присоединения |

**КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИИЙ:**

Номер отдела технологического присоединения АО «Чеченэнерго» **8-8712-22-40-43****.**

Также Вы можете воспользоваться интерактивными сервисами на официальном сайте АО «Чеченэнерго» http://chechenergo.ru/**.**